Муфта соединительная LPS-016

Технические характеристики

| Диаметр стержня | 14 мм | 16 мм | 14 мм | 16 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал стержня | Нерж. сталь | Сталь омедненная |
| Длина стержня | 1,5 м |
| Диаметр ударного наконечника | 22 мм |
| Материал ударного наконечника | Сталь |
| Диаметр соединительной муфты | 22 мм |
| Материал соединительной муфты | Нерж. сталь | Латунь |
| Ударная головка | М14 | М16 | М14 | М16 |