Паспорт соединитель круг-круг LPS-025

Технические характеристики

| Материал соединителя | Оцинк. сталь |
| --- | --- |
| Диапазон зажима круглого проводника | 6 - 10 мм |
| Толщина материала | 2 мм |
| Крепеж | М8х30 |
| Материал крепежа | Оцинк. сталь |