Держатель стержня регулируемый

Технические характеристики

| Материал держателя | Оцинк. сталь |
| --- | --- |
| Диапазон зажима круглого проводника (зависит от взамного расположения клемм) | 6-10 мм |
| Высота держателя | 25-110 мм |
| Толщина материала клеммы | 2,5 мм |
| Крепеж | М6 |
| Материал крепежа | Оцинк. сталь |