

**LPS-004/Zn/1 Соединитель крестообразный полоса-круг, цинк**



Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Материал соединителя | Оцинк. сталь |
| Диапазон зажима плоского проводника | 40х4, 40х5, 50х4, 50х5 |
| Диапазон зажима круглого проводника | 8 - 10 мм |
| Толщина материала | 2 мм |
| Материал крепежа | Оцинк. сталь |

Область применения: применяется для соединения круглого проводника и полосы, прутка с прутком, полосы с полосой Т-образным либо параллельным способом.